## TABELA VI.3.1:  Ispu{tawa vo kanalizacija

## (Edna strana za sekoja emisija)

To~ka na emisija:

| To~ka na emisija Ref. Br: | C1 - merna {ahta – otpadna voda od pre~istitelna stanica (Par{alov preliv) |
| --- | --- |
| Lokacija na povrzuvawe so kanalizacija: | Isto~na strana, nadvor od granicata na Instalacijata |
| Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 5E,5N): | E: 21,369688 N: 42,014800 |
| Ime na prevzema~ot otpadnite vodi: | Gradska kolektorska kanalizaciona mre`a |
| Finalno odlagawe |  |

Detali za emisijata:

| (i) Koli~ina koja se emitira 408.000 m3/god. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prose~no/den | 1.118 m3 | Maksimum/den | m3 |
| Maksimalna vrednost/~as | m3 |  |  |

(ii) 	Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe):

| Periodi na emisija (sredna vrednost) | 60 min/~ 12 ~/den 365 den/god |
| --- | --- |